## 比选单
江宁开发区比选单
报价单位：(盖章） | [6 empty] | 单位：元
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务要求 | 供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料 | 服务期 | 总报价（单位：元） | 备注
1 | 园区悬挂式干粉灭火器检测及配件维修更换项目 | 1、根据国家标准《干粉灭火系统设计规范》（GB50347-2004）的规定，干粉灭火系统的电源和自动控制必须遵循《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）的相关要求，满3年需对独立感温式探测器进行检测；现对园区强、弱电间625个独立感温式探测进行检测服务。 2、供应商完成检测后需出具消防部门认可的消防设备检测报告，供采购人验收。 3、独立感温式探测器如检测不合格或发生损坏的，由供应商进行配件的维修更换，据实结算，但总数量不超过25个。直至产品检测合格为止。 4、需重新更换独立感温式探测内的电池。为保证产品使用的兼容性，更换的电池需按原品牌配置。一年内电池发生损坏，由供应商免费更换。 | 1、检测单位应当按照国家规定的消防配件检测标准开展检测工作，检测内容应当全面、检测结论应当明确。 2、服务技术范围：总部园强弱电间的独立感温式配件进行检测； 3、服务技术要求： （1）供应商完成检测后需出具消防部门认可的消防设备检测报告，供采购人验收。 （2）独立感温式探测器如检测不合格或发生损坏的，由供应商进行配件的维修更换，据实结算，但总数量不超过25个。直至产品检测合格为止。 （3）需重新更换独立感温式探测内的电池。为保证产品使用的兼容性，更换的电池需按原品牌配置。 （4）提供产品一年质保期服务，如一年内发生采购的物资损坏(非人为)供应商免费更换:并自产品更换之日起继续提供一年的质保服务; （5）7个工作日内完成检测及配件更换工作。 | (1)具有独立承担民事责任的能力，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; (2)本项目的特定资格要求:供应商需具备消防部门认可的消防检测资质证明（提供资质证书复印件并加盖公章，原件备查）。 | 一年 |  | 供应商应根据现场自行踏勘，完全明白理解现场情况、检测服务要求及范围等并把所需费用包括在报价内，所有日后因为供应商对实际情况欠缺了解而引发的一切后果，一律由供应商自行负责。
地址：
联系人：
联系电话：
1、请报价人按本比选单规定服务内容报价，该报价必须是最终成交价，包括所有费用。本次询价最高70000元（超出此价格取消中标资格）。
2、请报价人以书面形式报价，注明价格，具体交付时间，并提供营业执照、资质证书等相关文件（复印件并加盖公章）。
3、请所有报价单位于2025年5月7日17:00前将比选单以书面形式密封报至南京江宁开发区将军大道166号江宁开发区管委会大楼2210室；项目联系人：梅工 025-52730078；联系人：曹工 联系电话：025-52103449。

## 独立感温式探测器检测及配件更换报价清单
独立感温式探测器检测及配件更换报价清单
序号 | 设备名称 |  | 增设/维修/更换 | 数量 | 单位 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 悬挂式干粉系统 | 独立感温式探测器 | 检测 | 625 | 个 | FFX-ACT5-ZSXF | 致顺 |  |  | 检测后出具消防机构认证的报告。
2 |  | 电池 | 更换 | 625 | 个 | CR-2025 | 会丰 |  |  | 为保证产品使用的兼容性，更换的配件需按原品牌配置，不可用其它产品代替。
3 |  | 独立感温式探测器 | 更换 | 25 | 个 | FFX-ACT5-ZSXF | 致顺 |  |  | 为保证产品使用的兼容性，更换的配件需按原品牌配置，不可用其它产品代替。按实际维修数量进行结算，总更换数量不超过25个。
4 | 合计（元）
备注：（1）供应商完成检测后需出具消防部门认可的消防设备检测报告，供采购人验收。 （2）独立感温式探测器如检测不合格或发生损坏的，由供应商进行配件的维修更换，据实结算，但总数量不超过25个。直至产品检测合格为止。 （3）需重新更换独立感温式探测内的电池。为保证产品使用的兼容性，更换的电池需按原品牌配置。 （4）提供产品一年质保期服务，如一年内发生更换的配件损坏(非人为)，供应商免费更换:并自产品更换之日起继续提供一年的质保服务。 （5）7个工作日内完成检测及配件更换工作。
报价单位（盖章）：
联系人：电话：
日期：